
兵环审〔2022〕5号

关于新疆兵团第十四师224团二期水利工程
环境影响报告书的批复

第十四师水利工程管理服务中心：
你单位《关于对〈新疆兵团第十四师224团二期水利工程环境影响报告书〉审查的请示》（师水服字〔2021〕141号）收悉。经研究，批复如下：
一、该工程位于新疆和田地区墨玉县、皮山县及兵团第十四师昆玉市224团境内，从喀拉喀什河渠首引水，通过皮亚勒玛暗渠输水至新建沉沙调节库，由骨干管网输水至224团灌区、47团灌区，设计年引水量约15396.74万立方米。工程建设内容包括引水工程、沉沙调节库工程、骨干管网工程、田间灌溉工程、排水工程、防洪工程及47团灌溉供水工程。其中，引水工程总长度44.14千米，新建暗渠40.64千米，利用现有渠道3.5千米；新建沉沙调节库一座，位于224团一期沉沙调节池东侧，总库容1230万立方米，正常蓄水位1386.10米，死水位1373.5米；灌区骨干管网工程总长度106.94千米，设计流量6.3至0.05立方米/秒；田间灌溉工程规划布置104个高效节水灌溉系统；新建排水渠道总长36.47千米；新建连续防洪堤长4.6千米，位于杜瓦河左岸，灌区东南侧，呈西南东北走向；47团灌溉供水干管全长38.78千米，配水干管全长25.78千米，控制灌溉面积6.11万亩。工程总投资333577万元，环保投资1618.69万元，占总投资的0.485%。
二、工程建设符合国家产业政策及兵团向南发展规划纲要相关要求，符合《全国主体功能区规划》《新疆生态功能区划》《中国新疆水环境功能区划》《新疆和田河流域综合规划》及规划环评相关要求。工程实施可能对生态、水环境等产生不利影响，在全面落实环境影响报告书和本批复提出的各项生态环境保护措施后，项目产生的不利生态环境影响可以得到缓解或控制。我局原则同意环境影响报告书的总体评价结论和拟采取的各项生态环境保护措施。
三、项目建设和运营中应重点做好的工作
（一）加强水资源保护，严格执行流域水资源管理要求。224团、47团灌区用水须落实水资源“三条红线”控制指标。加强对灌区及周边地下水位及水质的监测，及时掌握区域地下水环境变化，保证区域地下水位满足柽柳等荒漠植被正常生长需水条件。
（二）严格落实水环境保护措施。加强引水工程沿线地表水水质保护，在引水干渠、输水管线等工程占地外缘两侧、沉沙调节库坝脚线以外划定水源保护范围，禁止污染物进入水体。禁止在引水渠、沉沙调节库开展一切可能污染水质的各类活动，全面加强沉沙调节库周围的污染源治理和管理。加强引水渠首和沉沙调节库的水质监测监控，确保库区水质安全。定期对沿线管道进行巡检，严防管道的跑、冒、滴、漏。
（三）严格落实生态保护措施。优化管线路由和管线形式，最大程度减少对生态环境敏感区的占用。不得在生态环境敏感区内新增施工营地、泥浆池、取弃土场等临时工程，不得向敏感区排污倾废。优先利用既有道路和设施，严格划定施工范围和人员车辆行走路线，严格控制施工作业宽度，对表土采取分层开挖、单独堆放、回填利用等措施。施工结束后利用带有植物根系的表层土覆盖开挖表面，重建与周边生态环境相协调的植物群落，保护和恢复生物多样性。加强生态保护宣传，减少对柽柳等荒漠植被的破坏和砍伐，严禁施工人员捕杀野生动物。合理安排施工作业时间，减轻对野生动物的干扰程度。
（四）加强施工期生态环境保护工作，针对施工废水和生活污水、扬尘、噪声、固体废物等采取有效防治措施，废机油等危险废物交有资质单位处置。避免大风天气施工，施工道路定期洒水，减少扬尘污染。工程施工废水和生活污水收集处理后回用于施工区场地冲洗、洒水降尘。及时清理施工垃圾，施工结束后做好施工迹地清理恢复。
四、工程建设涉及湿地公园、生态保护红线、集中式饮用水水源地二级保护区和准保护区，应依照相关法律法规和政策要求，向有关行政主管部门履行相关手续，否则不得在相关区域动工建设。应结合主要保护对象的保护要求和主管部门意见，进一步强化保护。
五、工程建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施。你单位在开展可行性研究和初步设计时，应将各项生态环境保护措施纳入可行性研究报告和初步设计报告。落实环境保护设计合同，与主体工程同步进行环境保护总体设计、招标设计和技术施工设计。开展环境保护工程招标，将环境保护工程施工纳入工程建设合同中。工程建成后，应按规定程序开展竣工环境保护验收。

六、我局委托第十四师生态环境局组织开展该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

七、你单位应在接到本批复后20个工作日内，将批准后的环境影响报告书送第十四师生态环境局，并按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。
                     兵团生态环境局 
2022年1月27日
抄送：本局局领导及相关处室。

第十四师生态环境局，新疆兵团勘测设计院（集团）有限责任公司。

兵团生态环境局                           2022年1月28日印发
1
— 4 —

