
兵环审〔2022〕6号

关于新疆鑫凯精细化工有限公司10万吨/年

轻烃深加工及配套工程项目

环境影响报告书的批复

新疆鑫凯精细化工有限公司：

你公司上报的《关于〈新疆鑫凯精细化工有限公司10万吨/年轻烃深加工及配套工程项目环境影响报告书〉申请审查的请示》收悉。经研究，批复如下：

一、该项目位于铁门关经济技术开发区双丰循环经济产业园内，新建一套10万吨/年轻烃深加工装置，配套建设氮气站、抗暴中控室及实验室、维修车间等，年生产苯1.92万吨、混合二甲苯2.41万吨、抽余油（正戊烷、异戊烷、正己烷、环己烷、甲基环己烷、正庚烷等混合物）约5.67万吨。工程内容包括主体工程、辅助工程、公用工程、储运工程及环保工程。工程总投资15769.1万元，其中环保投资1058万元，占总投资的6.71%。

二、该项目符合国家产业政策、《第二师铁门关市“三线一单”生态环境分区管控方案》《铁门关经济技术开发区总体规划（2020-2035）》及规划环评相关要求。项目实施后会对环境造成一定不利影响，必须严格落实各项污染防治和生态环境保护措施，采取严格的环境风险防范措施、环境管理制度、环境监控和应急措施。综合考虑，我局原则同意该项目环境影响报告书中所列建设项目的性质、规模、地点、工艺和环境保护对策措施。 
三、项目建设和运营中应重点做好的工作
（一）严格落实各项大气污染防治措施。工艺生产装置产生的不凝气、抽真空系统尾气均由密闭管道收集后引入导热油炉焚烧处理。罐区、装卸站挥发的油气采用油气回收设施回收（回收效率不低于70%），无法回收部分经密闭管道引入导热油炉焚烧处理。污水处理站构筑物加盖密闭，废气采用负压收集（收集率不低于95%），经“碱洗+生物滤池”除臭处理（除臭效率不低于95%），废气中氨、硫化氢、臭气浓度达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放标准值要求后，经密闭管道引入导热油炉焚烧处理。

导热油炉采用天然气为燃料，废气采用低氮燃烧技术处理后通过1根20米高排气筒排放。废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃排放执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）中表4大气污染物排放限值要求；苯、二甲苯排放执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表6废气中有机特征污染物及排放限值要求。

强化有毒有害气体污染管控措施。采取密闭化、连续化、自控化生产有效控制无组织排放。有机液体采用储罐储存，原料和产品采用内浮顶罐储存，内浮顶罐浮顶与罐壁之间高效密封；工艺过程全部密闭，并保持微负压状态，进出料、物料输送采取密闭化管道输送措施。厂界氨、硫化氢、臭气浓度排放须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1厂界标准限值要求，非甲烷总烃无组织排放须满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表7企业边界大气污染物浓度限值；厂区内VOCs无组织排放须满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A标准限值要求。

项目二氧化硫、氮氧化物、VOCs排放总量分别不超过1.307吨/年、8.4868吨/年、9.433吨/年。

（二）严格落实各项水污染防治措施。根据“雨污分流、清污分流、分质处理”的原则建设给排水及污水处理系统。场地冲洗废水、实验室废水、真空机组废水全部经厂区污水处理站处理，达到《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）表1水污染物排放限值中间接排放限值及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4第二类污染物最高允许排放浓度中三级标准要求后，与脱盐水站废水、循环水站排水一并经园区排水管网排入铁门关经济技术开发区污水处理厂处理。

（三）加强地下水和土壤污染防治。按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则进行地下水污染防治。对罐区、事故池、污水处理站、危险废物暂存库、工艺装置区进行重点防渗。加强防渗设施的日常维护，及时修复、加固，确保防渗设施牢固安全。
建立完善的地下水和土壤监测制度。根据项目所在地的地下水流向及其分布特征，合理设置地下水和土壤监测点。在厂区南侧、中部、西北侧分别设置1口地下水水质监控井，定期对水井水质开展跟踪监测；在厂区西北侧设置1个土壤监测点，加强对特征污染物的监测。严格落实地下水和土壤污染监测计划，制订地下水风险防范措施，并报生态环境主管部门备案。一旦出现地下水污染，立即启动应急预案和应急措施，减少对地下水和土壤的不利环境影响。

（四）固体废物实施分类管理并妥善处理处置。精馏分离产生的过滤废渣、釜底废溶剂辅料残渣、废导热油、废机油、污水处理站浮油、浮渣、非生化段污泥、生物滤池污泥均属危险废物，分类分区暂存于厂区危废暂存库，定期交由有资质的单位处置。生化段污泥需进行固体废物属性鉴别，按鉴别结果采取相应处置措施，鉴别结果出具之前，严格按照危险废物进行管理。严格执行危险废物转移联单制度，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修正）建设和管理危险废物暂存库。生活垃圾集中收集后，定期运至30团生活垃圾填埋场填埋处理。
（五）优化厂区平面布置，选用低噪声设备，合理布置高噪声设备。对高噪声设备采取隔声、消声、减振等降噪措施。确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。
（六）强化各项环境风险防范措施，有效防范环境风险。采用先进、成熟、可靠的工艺技术和设备，严防“跑、冒、滴、漏”，实现全过程密闭化生产。加强危险化学品储运和使用管理，按规范设置自动监测、报警、紧急切断及紧急停车系统。加强危险废物收集、贮存、运输环节的环境管理和风险防范，危废暂存库内各类危险废物分类登记存放，设置标识、建立台账管理制度。厂区设置足够容积的事故水池，用于收集事故废水。储罐设温度、液位显示及报警装置，并与进料关闭装置联锁；罐区周围设置围堰，围堰内铺砌防腐蚀地面、设排水设施，并通过管道与事故水池相连。事故结束后，事故水池废水调蓄进入厂区污水处理站处理后，经园区排水管网排入园区污水处理厂妥善处理。定期开展环境风险应急培训和演练，落实各项应急环境管理措施以及各项风险防范措施，确保风险事故得到有效控制。制定突发环境事件应急预案，并报生态环境主管部门备案。
（七）加强施工期环境保护管理工作，防止施工废水、扬尘、噪声污染、水土流失和生态破坏。委托有资质的单位开展施工期环境监理，并定期向当地生态环境部门提交工程环境监理报告。
（八）按照国家和地方有关规定，规范污染物排放口的设置。厂界西侧上风向、东侧下风向分别设置VOCs在线监测设施，并与生态环境部门联网。厂区进出口、危险废物暂存库、罐区等关键环节须安装视频监控系统。

（九）在工程运营过程中，应建立畅通的公众参与平台，加强宣传与沟通工作，及时解决公众提出的合理环境诉求。按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）的要求定期开展自行监测，发布企业环境信息，并主动接受社会监督。

四、铁门关经济技术开发区管理委员会应统筹制定经济技术开发区污水处理厂稳定运行并达标排放的处理方案，确保项目投运后污水处理设施依托途径通畅。

五、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。施工招标文件和施工合同招标文件中应明确环保条款和责任。项目竣工后，须按规定程序开展竣工环境保护验收。

环境影响报告书经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，应当重新报批该项目环境影响报告书。

六、在启动生产设施或者在实际排污之前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并确认各项环境保护措施落实后，依法申领排污许可证。依照《建设项目环境影响后评价管理办法（试行）》，项目投产后3至5年内开展环境影响后评价，排污许可证执行情况应作为环境影响后评价的重要依据。

七、我局委托第二师生态环境局组织开展该项目的“三同时”监督管理工作。

八、你公司应在接到本批复后20个工作日内，将批准后的环境影响报告书送第二师生态环境局，并按规定接受各级生态环境行政主管部门的监督检查。

                     兵团生态环境局 
2022年1月29日

抄送：本局局领导及相关处室。

第二师生态环境局，铁门关经济技术开发区管理委员会，新疆兵团勘测设计院（集团）有限责任公司。

兵团生态环境局                          2022年2月7日印发
1
— 8 —

